На №_____________ от________

Уважаемая Анна Борисовна!

Администрация Петрозаводского городского округа (далее – Администрация) в связи с обращениями жителей сообщает Вам о необходимости проверки на наличие неисправностей сетей наружного освещения и принятия мер по его восстановлению по следующим объектам:

1. Сестроредский проезд (крен опоры № 327-05)

2. Кондопожская улица, дом 7 (крен опоры во дворе дома);

3. улица Герцена, дом 18 (не работает светильник на опоре № 112-12);

4. улица Чернышевского (частично неисправны светильники на опорах);

5. Широкий переулок, дом 10 (неисправен светильник на опоре во дворе дома);

6. улица Фридриха Энгельса, дом 25 (не работают часть светильников на территории, прилегающей к зданию Карельской таможни) – просьба выполнить до 14.10.2022;

7. Лососинская улица, д. 6А (проверить на исправность осветительное оборудование);

8. 35-й Квартальный проулок – улица Ватутина, д. 35 (неисправно 4 светильинки);

9. парк Зеленый берег (опора без светильника - в приложении фотоматериал);

10. улица Питкяранская, д. 26 (со стороны проезжей части не работает светильник на опоре)

Дополнительно просим осуществить демонтаж опор, расположенных вблизи дома № 27 по Петрозаводскому шоссе (схема расположения в приложении) и дома № 3 по Бородинской улице, рассмотреть возможность установки осветительного оборудования на существующие опоры электроснабжения в районе жилых домов № 14А, 12А, 17А, 8А, 6А по Рабочей улице, а также в рамках содействия произвести замену светильника вблизи дома № 5 по 7-ому Лучевому проезду.

Кроме того, просим обследовать сооружение КТП № 113, расположенную вблизи домов № 43А по улице Мелентьевой и 43 по Советской улице, (совместно с АО «ОРЭС-Петрозаводск» в случае передачи КТП № 113 в аренду сетевой организации) и сообщить о техническом состоянии сооружения КТП № 113 (необходимо ли проведение ремонтных работ?).

Приложение на 1 листе

Заместитель председателя комитета –

начальник управления жилищного хозяйства

комитета жилищно-коммунального хозяйства

Администрации Петрозаводского городского округа                     О.О. Морозова

# Text boxes

Директору МУППЭС

А.Б. Шилинской

Администрация Петрозаводского

городского округа

пр. Ленина, д. 2, г. Петрозаводск,

Республика Карелия, 185035

тел.: 71-33-05; факс: 78-47-53

e-mail: adm@petrozavodsk-mo.ru

http://portal.petrozavodsk-mo.ru